## 18BJ-190
KOTOLŇA
Viadrus Hefaistos P1 | súb | 1
liatinový kotol na kusové drevo
pyrolytické spaľovanie
výkon 40 kW
hmotnostný tok spalín 21,77 g/sek
teplota spalín 140-200°C
vodný objem 69 ltr
hmotnosť 702 kg
prevádzkový pretlak 400 kPa (max)
el. príkon 180W/230V
Dymovod DN160 | súb | 1
so zaústením do komína
Dvojcestný bezpečnostný ventil Viadrus - DBV 1-2 | súb | 1
Pripojenie DBV na prívod studenej vody | súb | 1
20°C, 200-600 kPa
Pripojenie DBV na kanalizáciu | súb | 1
Kombinovaný ohrievač vody Tatramat OVK 201, | súb | 1
objem 200 ltr
Akumulačná nádoba tepla Viadrus 1500 | súb | 1
objem 1500 ltr
vrátane izolácie
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40, 230V | ks | 2
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-50, 230V | ks | 1
Trojcestný zmiešavací vetil
ESBE VRG131, DN25, kvs 6,3 | súb | 1
so servopohonom ESBE ARA
Termostatický vetil ESBE VTC 311 DN20, 60°C | súb | 1
Expanzná nádoba reflex N 200/6, objem 200 ltr | ks | 1
Rozdelovač/zberač DN40/3bar | súb | 2
2x hrdlo 5/4"
1x hrdlo 3/4"
2x návarok pre teplomer, tlakomer
1x návarok pre vypúšťací kohút
vrátane konzoly
Gulový kohút DN 32 | ks | 6
Gulový kohút DN 20 | ks | 4
Spätná klapka (sp. ventil) DN 32 | ks | 2
Spätná klapka (sp. ventil) DN 20 | ks | 1
Filter závitový DN 32 | ks | 1
Filter závitový DN 20 | ks | 1
Vypúšťací kohút | ks | 10
(upresniť na stavbe)
Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 10
(upresniť na stavbe)
Teplomer príložný | ks | 6
Manometer 0-600 kPa, UK | súb | 2
vrátane trojcestného kohúta a slučky
Poistný ventil Meibes DUCO 1/2" x 3/4", 3 bar | súb | 1
Poistný ventil Meibes DUCO 1/2", 6 bar | súb | 1
Potrubie z rúr oceľových závitových spájaných zváraním
vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení
vrátane náterov a izolácií podľa Vyhl. 282/2012 Z.z.
potrubné rozvody v kotolni
DN32 | m | 14
DN25 | m | 3
DN20 | m | 8
(upresniť na stavbe)
Preplach potrubí | m | 25
Tlaková skúška potrubí | m | 25
VYKUROVANIE
Rebríkové teleso KORADO Koralux Linear
KL 450.900 | ks | 2
KL 600.1200 | ks | 2
Držiak telesa KORADO Koralux | súb | 4
Termostatický ventil priamy 1/2" | ks | 4
s prednastavením, Heimeier V-Exact
vrátane adaptérov na meď
Radiátorová spojka priama 1/2" | ks | 4
uzatváracia bez prednastavenia
vrátane adaptérov na meď
Vykur teleso panelové KORADO RADIK Ventil-kompakt
10 VK - 600 x 1200 | ks | 1
20 VK - 600 x 800 | ks | 1
20 VK - 600 x 1000 | ks | 1
22 VK - 600 x 400 | ks | 1
22 VK - 600 x 1200 | ks | 2
22 VK - 900 x 400 | ks | 1
22 VK - 900 x 1100 | ks | 1
33 VK - 600 x 1200 | ks | 6
Držiak telesa KORADO | pár | 14
Radiátorová spojka "H" pre Ventil-kompakt | súb | 14
vrátane adaptérov na meď
Tlakové skúšky telies | ks | 18
Termostatická hlavica Heimeier | súb | 18
Potrubie vyhotovené z Cu rúr
vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení
spájané lisovaním alebo spájkovaním
vrátane izolácií podľa Vyhl. 282/2012 Z.z.
15x1,0 | m | 25
18x1,0 | m | 13
22x1,0 | m | 10
28x1,0 | m | 65
35x1,5 | m | 35
42x1,5 | m | 30
Vypúšťací kohút potrubných rozvodov | ks | 10
(upresniť na stavbe)
Automatický odvzdušňovací ventil potrub rozvodov | ks | 10
(upresniť na stavbe)
Preplach potrubí | m | 178
Tlaková skúška potrubí | m | 178
Napustenie systému vodou | súb | 1
Hydraulické vyregulovanie | súb | 1
Protokoly, skúšky | súb | 1
Uvedenie kotlov a regulácie do prevádzky | súb | 1
VETRANIE
Digestor ELEKTRODESIGN HA 900 | súb | 1
biela farba
regulácia výkonu 700/410/250 m3/hod
osvetlenie 2x 40 W
filtre
osadený nad varnou doskou
Axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN DECOR 100 | súb | 1
výkon 95 m3/hod
príkon 13W/230V
vybavený nastaviteľným dobehovým relé
spätná klapka na výfuku - súčasť ventilátora
ovládanie snímačom pohybu
Axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN DECOR 200 | súb | 2
výkon 185 m3/hod
príkon 20W/230V
vybavený nastaviteľným dobehovým relé
spätná klapka na výfuku - súčasť ventilátora
ovládanie snímačom pohybu
Axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN DECOR 300 | súb | 1
výkon 280 m3/hod
príkon 35W/230V
vybavený nastaviteľným dobehovým relé
spätná klapka na výfuku - súčasť ventilátora
ovládanie svetelným okruhom
VZT potrubie zhotovené zo SPIRO rúr
vrátane tvaroviek, prechodov a upevňovacieho materiálu
ɸ 125 mm | m | 3
ɸ 160 mm | m | 2
VZT potrubie zhotovené z ALUFLEX hadice
ɸ 100 mm | m | 1
ɸ 125 mm | m | 1
ɸ 160 mm | m | 1
Fasádna mriežka | ks | 4
vo farbe fasády
Dverová mriežka 500x100 | ks | 1